## Nodes
Nodes | Renumber
1 | 150
2 | 149
3 | 1
4 | 3
5 | 4
6 | 5
7 | 6
8 | 2
9 | 7
10 | 8
11 | 12
12 | 9
13 | 14
14 | 10
15 | 11
16 | 13
17 | 34
18 | 15
19 | 16
20 | 17
21 | 18
22 | 19
23 | 20
24 | 21
25 | 22
26 | 23
27 | 24
28 | 25
29 | 28
30 | 29
31 | 30
32 | 250
33 | 26
34 | 27
35 | 31
36 | 32
37 | 33
38 | 135
39 | 35
40 | 36
41 | 37
42 | 38
43 | 39
44 | 40
45 | 41
46 | 42
47 | 43
48 | 44
49 | 45
50 | 46
51 | 47
52 | 48
53 | 49
54 | 50
55 | 51
56 | 151
57 | 152
58 | 52
59 | 53
60 | 54
61 | 55
62 | 56
63 | 57
64 | 58
65 | 59
66 | 60
67 | 62
68 | 63
69 | 64
70 | 65
71 | 66
72 | 160
73 | 67
74 | 68
75 | 69
76 | 70
77 | 71
78 | 72
79 | 73
80 | 74
81 | 75
82 | 76
83 | 77
84 | 78
85 | 79
86 | 80
87 | 81
88 | 82
89 | 83
90 | 84
91 | 85
92 | 86
93 | 87
94 | 89
95 | 91
96 | 93
97 | 95
98 | 88
99 | 90
100 | 92
101 | 94
102 | 96
103 | 97
104 | 98
105 | 99
106 | 100
107 | 450
108 | 197
109 | 101
110 | 102
111 | 103
112 | 104
113 | 105
114 | 106
115 | 107
116 | 108
117 | 300
118 | 109
119 | 110
120 | 111
121 | 112
122 | 113
123 | 114

## loads
Node | Load | P in pu | Q in pu | Total kW | Total KVAr | Ph-1 | Ph-1 | Ph-2 | Ph-2 | Ph-3 | Ph-4 | Sbase | 3983277.5449
| Model |  |  |  |  | kW | kVAr | kW | kVAr | kW | kVAr
1 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
4 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
5 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
6 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
7 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
16 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
17 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
19 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
24 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
28 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
31 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
32 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
33 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
35 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
39 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
41 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
42 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
45 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Y-PQ | 0.02636 | 0.018829 | 105 | 75 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 | 25
48 | Y-PQ | 0.05272 | 0.037657 | 210 | 150 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50
49 | Y-PQ | 0.035147 | 0.02385 | 140 | 95 | 35 | 25 | 70 | 50 | 35 | 20
50 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
51 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
58 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
59 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
60 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
63 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Y-PQ | 0.018829 | 0.0087867 | 75 | 35 | 0 | 0 | 75 | 35 | 0 | 0
65 | Y-PQ | 0.035147 | 0.025105 | 140 | 100 | 35 | 25 | 35 | 25 | 70 | 50
66 | Y-PQ | 0.018829 | 0.0087867 | 75 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 35
68 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
74 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
75 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
76 | Y-PQ | 0.061507 | 0.045189 | 245 | 180 | 105 | 80 | 70 | 50 | 70 | 50
77 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
79 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
82 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
84 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
85 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
86 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
87 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
88 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
92 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
94 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
96 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0
98 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
100 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
102 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10
103 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
104 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20
106 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
107 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0
109 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Y-PQ | 0.010042 | 0.005021 | 40 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Y-PQ | 0.005021 | 0.0025105 | 20 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0.87616 | 0.48202 | 3490 | 1920 | 1420 | 775 | 915 | 515 | 1155 | 630
0

## lines
Node A | Node B | R | X | Length | Config.
1 | 7 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 1
7 | 8 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 1
8 | 13 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 1
35 | 40 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 1
40 | 42 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 1
42 | 44 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 1
44 | 47 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 1
52 | 53 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 1
53 | 54 | 0.0024935 | 0.0058742 | 125 | 1
54 | 55 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 1
55 | 56 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 1
149 | 1 | 0.0079793 | 0.018797 | 400 | 1
152 | 52 | 0.0079793 | 0.018797 | 400 | 1
13 | 18 | 0.016457 | 0.03877 | 825 | 2
18 | 21 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 2
21 | 23 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 2
23 | 25 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 2
25 | 28 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 2
28 | 29 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 2
29 | 30 | 0.0069819 | 0.016448 | 350 | 2
30 | 250 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 2
54 | 57 | 0.0069819 | 0.016448 | 350 | 3
57 | 60 | 0.014961 | 0.035245 | 750 | 3
67 | 72 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 3
67 | 97 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 3
72 | 76 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 3
76 | 86 | 0.013964 | 0.032896 | 700 | 3
97 | 98 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 3
98 | 99 | 0.010972 | 0.025846 | 550 | 3
99 | 100 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 3
100 | 450 | 0.015959 | 0.037595 | 800 | 3
101 | 105 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 3
105 | 108 | 0.0064832 | 0.015273 | 325 | 3
108 | 300 | 0.019948 | 0.046994 | 1000 | 3
197 | 101 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 3
47 | 48 | 0.0029922 | 0.007049 | 150 | 4
47 | 49 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 4
49 | 50 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 4
50 | 51 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 4
51 | 151 | 0.0099742 | 0.023497 | 500 | 4
135 | 35 | 0.0074806 | 0.017623 | 375 | 4
60 | 61 | 0.010972 | 0.025846 | 550 | 5
76 | 77 | 0.0079793 | 0.018797 | 400 | 6
77 | 78 | 0.0019948 | 0.0046994 | 100 | 6
78 | 79 | 0.0044884 | 0.010574 | 225 | 6
78 | 80 | 0.0094754 | 0.022322 | 475 | 6
80 | 81 | 0.0094754 | 0.022322 | 475 | 6
81 | 82 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 6
82 | 83 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 6
86 | 87 | 0.0089767 | 0.021147 | 450 | 6
87 | 89 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 6
89 | 91 | 0.0044884 | 0.010574 | 225 | 6
91 | 93 | 0.0044884 | 0.010574 | 225 | 6
93 | 95 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 6
160 | 67 | 0.0069819 | 0.016448 | 350 | 6
25 | 26 | 0.0069819 | 0.016448 | 350 | 7
26 | 27 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 7
35 | 36 | 0.012966 | 0.030546 | 650 | 8
8 | 9 | 0.0044884 | 0.010574 | 225 | 9
9 | 14 | 0.008478 | 0.019972 | 425 | 9
14 | 11 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 9
14 | 10 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 9
18 | 19 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 9
19 | 20 | 0.0064832 | 0.015273 | 325 | 9
27 | 33 | 0.0099742 | 0.023497 | 500 | 9
36 | 37 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 9
44 | 45 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 9
45 | 46 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 9
67 | 68 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 9
68 | 69 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 9
69 | 70 | 0.0064832 | 0.015273 | 325 | 9
70 | 71 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 9
87 | 88 | 0.003491 | 0.0082239 | 175 | 9
93 | 94 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 9
108 | 109 | 0.0089767 | 0.021147 | 450 | 9
109 | 110 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 9
110 | 111 | 0.01147 | 0.027021 | 575 | 9
110 | 112 | 0.0024935 | 0.0058742 | 125 | 9
112 | 113 | 0.010473 | 0.024672 | 525 | 9
113 | 114 | 0.0064832 | 0.015273 | 325 | 9
1 | 2 | 0.003491 | 0.0082239 | 175 | 10
8 | 12 | 0.0044884 | 0.010574 | 225 | 10
21 | 22 | 0.010473 | 0.024672 | 525 | 10
36 | 38 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 10
38 | 39 | 0.0064832 | 0.015273 | 325 | 10
42 | 43 | 0.0099742 | 0.023497 | 500 | 10
57 | 58 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 10
58 | 59 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 10
89 | 90 | 0.0044884 | 0.010574 | 225 | 10
95 | 96 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 10
105 | 106 | 0.0044884 | 0.010574 | 225 | 10
106 | 107 | 0.01147 | 0.027021 | 575 | 10
1 | 3 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 11
3 | 4 | 0.0039897 | 0.0093987 | 200 | 11
3 | 5 | 0.0064832 | 0.015273 | 325 | 11
5 | 6 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 11
13 | 34 | 0.0029922 | 0.007049 | 150 | 11
15 | 16 | 0.0074806 | 0.017623 | 375 | 11
15 | 17 | 0.0069819 | 0.016448 | 350 | 11
23 | 24 | 0.010972 | 0.025846 | 550 | 11
26 | 31 | 0.0044884 | 0.010574 | 225 | 11
31 | 32 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 11
34 | 15 | 0.0019948 | 0.0046994 | 100 | 11
40 | 41 | 0.0064832 | 0.015273 | 325 | 11
72 | 73 | 0.0054858 | 0.012923 | 275 | 11
73 | 74 | 0.0069819 | 0.016448 | 350 | 11
74 | 75 | 0.0079793 | 0.018797 | 400 | 11
81 | 84 | 0.013465 | 0.031721 | 675 | 11
84 | 85 | 0.0094754 | 0.022322 | 475 | 11
91 | 92 | 0.0059845 | 0.014098 | 300 | 11
101 | 102 | 0.0044884 | 0.010574 | 225 | 11
102 | 103 | 0.0064832 | 0.015273 | 325 | 11
103 | 104 | 0.013964 | 0.032896 | 700 | 11
60 | 62 | 0.0049871 | 0.011748 | 250 | 12
62 | 63 | 0.003491 | 0.0082239 | 175 | 12
63 | 64 | 0.0069819 | 0.016448 | 350 | 12
64 | 65 | 0.008478 | 0.019972 | 425 | 12
65 | 66 | 0.0064832 | 0.015273 | 325 | 12

## config
config | R per mile | X per mile
1 | 0.4576 | 1.078
2 | 0.4666 | 1.0482
3 | 0.4615 | 1.0651
4 | 0.4615 | 1.0651
5 | 0.4666 | 1.0482
6 | 0.4576 | 1.078
7 | 0.4576 | 1.078
8 | 0.4576 | 1.078
9 | 1.3292 | 1.3475
10 | 1.3292 | 1.3475
11 | 1.3292 | 1.3475
12 | 1.5209 | 0.7521

## param
1 mile in feet | Sbase | Vbase | Zbase
5280 | 3983277.5449 | 4160 | 4.3446